ขั้นตอนการแปลงรีเลย์ตู้เย็นของเก่าให้ใส่ CAP START 50 MFD ได้

1.เตรียม รีเลย์ ตู้เย็นเก่า ที่ต้องการแปลง

2.เตรียม CAP START 50 MFD

3.สังเกตรีเลย์ จะมีสายทองแดงอยู่ติดกับขั้วไฟ 1 เส้น

4.นำคีมตัดออกจากขั้วนั้น

5.นำสายทองแดงที่ตัดออกมา ไว้ที่อีกด้านหนึ่งของรีเลย์

6.นำสายทองแดงอ้อมมาใส่รูของอีกด้านหนึ่ง

6

5

4

3

2

1

7.นำสายไฟที่ต่อไว้กับ CAP START 50 MFD มาต่อดั่งภาพที่ 7 และเชื่อมต่อให้แน่น

8.เมื่อต่อเสร็จแล้วจะได้ดังภาพที่ 8 แล้วนำไปต่อกับคอมเพรสเซอร์และโอเวอร์โหลด เมื่อเดิน จะกิน 1.1 A

7

8

หมายเหตุ : ถ้าคอมเพรสเซอร์ใหญ่ แล้วใช้ รีเลย์ขนาดเล็กกว่า คอมเพรสเซอร์จะดูดไม่ยอมจาก ปล่อยทิ้งไว้จะไหม้ได้

แต่คอมเพรสเซอร์เล็ก แล้วใช้รีเลย์ ใหญ่กว่า แม่เหล็กจะไม่ดูด ทำให้คอนแท๊คไม่ต่อ ก็จะตัดไว้